別表２

精　密　点　検　調　査　記　録

（様式№１）

| 需 要 家 名 |  | 点 検 年月日 | 年 月 日 天候 晴・曇・雨・雪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作物の名称 | 点検のねらい（不良箇所） | 備 考 |
|  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |  |
| 構内電線路 | 支 持 物 | 地中ケーブル | 架空ケーブル | 架 空 電 線 | 引 込 線 |  |
| 引込口配線 | 支 持 物 | 他物とのりかく | 電 線 劣 化 | 金属管配線 | 造営材貫通部分 |  |
| 配 線 | 電線ひふく | 水道・ガス・弱電とのりかく | 支持物外れ | 造営物貫通部分 | 接着テープ巻 |  |
|  | ショーケース内 | 接 触 電 線 | 屋側・屋外 | コード仮配線 | 移 動 電 線 |  |
|  | 配 線 乱 雑 | 不用電線 | 幹線許容電流 | 金属管 | 接地線 |  |
| 配分電盤 | 発錆汚損 | 扉 | 表示灯 | 計器 | 接地線 |  |
| 開閉器ブレーカ | 変色過熱 | 充電部露出 | 刃受接触 | 容量不足 | ねじゆるみ |  |
| 漏電遮断器 | 動作テスト | 設置場所の適否 | 破損の有無 | 容量不足 | ねじゆるみ |  |
| ヒューズ | 容量 | つめ付ヒューズ使用 | 銅・鉄線の使用 | 中性線取付 | 熔断 |  |
| 配線器具 | ローゼット | コンセント | 点滅器 | コード | ソケット |  |
| 電動機 | 計器 | 口出線 | 異音異臭 | 振動過熱 | 接地線 |  |
| 電熱装置 | 計器 | 口出線 | 異音異臭 | 他物と発熱体とのりかく | 接地線 |  |
| 電気熔接機 | 計器 | 口出線 | 異音異臭 | ２次側電路 | 接地線 |  |
| 照明装置 | 破損 | 汚損 | 異音異臭 | 取付状態 | 付属コード |  |
|  | メタルラスの接触 | 可燃物との電球触 | 異音異臭 | 看板灯 |  |  |
| ネオン放電灯 | 変圧器 | 電源開閉器 | 口出線 | 接地線 | 碍子碍管 |  |
| ネオン２次配線 | 他物とのりかく | 支持物 | 電線 | ガラス管 | 接続部 |  |
| （注）不適合箇所がある場合は、工作物の該当欄に×印を付し、細部については備考欄に明記のこと。 |

| 絶 縁 抵 抗 測 定 記 録 測 定 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 測定箇所 | 回路№ | 抵抗値 | 良否 | 備考 |
|  |  | ＭΩ |  |  |

| 接 地 抵 抗 測 定 記 録 測 定 年 月 日 年 月 日 |
| --- |
| 設置場所 | 被測定機器名 | 接地抵抗測定値 | 良否 | 備考 |
|  |  | Ω |  |  |

（注）　配電盤、分電盤の回路№は、上段左側より№１とする。なお良否は○、×で記入する。

| 点検技術員氏名 |  |
| --- | --- |